**проект**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 №

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории Ивановского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ивановского сельского поселения.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ивановского сельского поселения.

3. Администрации Ивановского сельского поселения, руководителям организаций, имеющих в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Ивановского сельского поселения:

 - обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

 - обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

 - обеспечить беспрепятственный доступ подразделениям пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров;

 - обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной и осенью) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Постановление администрации № 14-па от 02.04.2025г. «Об утверждении перечня источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ивановский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет»

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ивановского сельского поселения М.А.Эйнбаум

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Ивановского сельского поселения

 от № -па

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ивановского сельского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ивановского сельского поселения, (далее - Порядок).

 1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

 **источники наружного противопожарного водоснабжения** - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее - источники HППB);

 **пожарный гидрант** - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

 **пожарный водоем** - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

 **пожарный резервуар** - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и оборудованное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

 **противопожарный водопровод** - водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

 **система водоснабжения** - комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

 **система противопожарного водоснабжения** - система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

 1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией Ивановского сельского поселения, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников HППB на территории Ивановского сельского поселения.

 1.4. Администрация Ивановского сельского поселения, абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники HППB, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

 1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам HППB для использования их в целях пожаротушения.

 2. Создание, содержание и эксплуатация источников HППB

 2.1. Администрация Ивановского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники HППB, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно- технических мер по их содержанию и эксплуатации.

 2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

 расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников HППB;

 создание и устройство источников HППB;

 эксплуатацию источников HППB в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

 финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников HППB и ремонтно-профилактическим работам;

 обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам HППB;

 проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников HППB, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

 оснащение источников HППB соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

 обеспечение беспрепятственного проезда к источникам HППB и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников HППB от мусора, снега и наледи;

 проведение мероприятий по подготовке источников HППB к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

 уведомление администрации Ивановского сельского поселения и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников HППB из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников HППB.

 2.3. Источники HППB должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

 2.4. Создание и размещение источников HППB на территории населенных пунктов сельского поселения и на прилегающих к ним территориях, их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

 2.5. Администрация Ивановского сельского поселения при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (водоемы и котлованы) обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками НППВ.

 2.6. Установка указателей, обозначающих источники HППB, и направления движения к ним, возлагается на администрацию Ивановского сельского поселения, абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники HППB.

 2.7. Источники HППB допускается использовать только в целях пожаротушения.

 3. Учет, проверка и испытание источников HППB

 3.1. Администрация Ивановского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники HППB, должны в установленном порядке вести их учет.

 3.2. В целях учета всех источников HППB, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Ивановского сельского поселения организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники HППB, проводят инвентаризацию источников HППB.

 3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников HППB администрация Ивановского сельского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверку и испытание.

 Наличие и состояние источников HППB проверяется не реже двух раз в год (весной, осенью) представителями администрации Ивановского сельского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, совместно с представителями подразделений пожарной охраны.

 3.4. Подразделения пожарной охраны сообщают в администрацию Ивановского сельского поселения, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники HППB, обо всех обнаруженных неисправностях источников HППB, выявленных при тушении пожаров, при проведении пожарно-тактических учений и занятий, при отработке планов и карточек тушения пожаров.

 3.5. Под испытанием источников HППB подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

 3.6. Испытание источников HППB проводится в соответствии с установленными методиками.

 4. Ремонт и реконструкция источников HППB

 4.1. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в кратчайшие сроки с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

 4.2. Технические характеристики источников HППB после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Ивановского сельского поселения

 от № -па

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Ивановского сельского поселения

Калачинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Месторасположение | Балансовая принадлежность | Техническое состояние | Объем водоемов, резервуаров, ВНБ | Примечание |
| Пожарные гидранты |
| 1. | с. Ивановка | ул.Октябрьская, № 80а  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 2. | с. Ивановка | ул. Зелёная, № 2  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 3. | с. Ивановка | ул. Зелёная, № 7  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 4. | с. Ивановка | ул. Новая, № 7  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 5. | с. Ивановка | ул. Новая, № 15  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 6. | с. Ивановка | ул. Новая, № 19  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 7. | с. Ивановка | ул. Почтовая. № 15  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 8. | с. Ивановка | ул. Вокзальная, № 41 | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 9. | с. Ивановка | ул. Колхозная, 9 | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 10. | д. Ковалёво | ул. Школьная, № 5  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 11. | д. Ковалёво | ул. Школьная, № 11 | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 12. | д. Ковалёво | ул. Латышская, № 2  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| Пожарные водоемы, резервуары |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорные башни, водонасосные станции |
| 1. | с. Ивановка | ул. Вокзальная, № 2  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| 2. | д. Ковалёво | ул. Черёмушки, № 1  | Ивановское с/п | исправен |  |  |
| Естественные и искусственные водоемы |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |